**成交清单**

项目编号：JGS20190601

供应商名称（公章）：北京通为科技有限公司

包号：A包

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 备注 |
| A | 静态光纤传感解调仪采购项目 | 通道数≥8；扫描频率≥2Hz；波长范围≥1510nm~1590nm\*\*；波长精度≤1pm\*\*；波长稳定性≤1pm\*\*；波长重复性≤2pm；动态范围≥50dB\*\*；全光谱测量功能：有\*\*；峰值探测及谷值探测功能：有\*\*；光纤接头FC/APC；数据接口：Ethernet，提供通信协议供用户进行软件开发，并免费指导；操作软件：有\*\*；尺寸要求：标准机架式，并且不大于2U标准尺寸设备；样机使用：中标后1周内提供样机使用和验证，确认没问题再签订合同 | 145000元 | 1台 | 无 |